PAGE  

[image: image1.png]HenoHurebHblii KOMUTET Tarapceran Pecny0/mmkacnbt

IIpocTHHCKOT0 CeILCKOro MmoceeHHsI Ty6on Kama myHHunnaap paionbl
HuzknekaMeKkoro MyHHIHIIAJIBLHOI0 paiioHa IIpocTi aBpLIBI JKUPJIEre
PecnyOamkun Taraperan bamkapma KoMuUTeTHI
423553, Himcnekameknii paiton. c.lpocti, yialllkonbuas, 8 423553, TyOou Kama paitonst, [pocti abiist, Makn yp.§
ITOCTAHOBJIEHUE KAPAP
No21 27 nosiopst 2015 rona

O0 yrBepaxenuu Fiporpammbi
«Kommiiexkcnoe pazsurue cucrem
KOMMYHAJILHOH HH]PPACTPYKTYPbI

[ pocTHHCKOIO CeJILCKOTO 1HOCe/IeHUSsI
Ha 2016 - 2030 rojab»

Ha ocnosannn dejepasibroro 3axona ot 06.10.2003 Ne 131-D3 «O06 ob1ux
NPUHIMIIAX OpPraHu3allikd MECTHOro camoynpasiieHust B Poccuiickoit denepanuuy, B
COOTBETCTBUH € YcTaBoM [ IpOCTUHCKOTO CellbCKOro roceseHus,

MNOCTAHOBJINIO!

I. Yrsepuurs Tporpammy «KomiuiekcHoe pa3BUTHE CHCTEM KOMMYHAalIbHOH
nundpactpykrypbl Ipocrunckoro cenbexkoro mnocesenuss Ha 2016 — 2030 rojpi»
COIJIACHO [PHIIOKEHHIO.

2. Pasmecrurns  Hacrosiniee  MOCTAHOBJIGHHWE Ha  OQUUIHAIBHOM  caite
HuwknekamcKoro MmyHuIMnaiLHOro paona www.e-nkama.ru.

3. Kourposib 3a HCHoJIHEeHHeM HaCTOSIIIEerO MOCTAHOBIICHHSI OCTABJISIIO 32 COOOH.

AT A
ST, P"Z'Zo”

PykoBoj1 B J.A.bajaprunosn





Приложение

к постановлению руководителя Исполнительного комитета Простинского

сельского поселения НМР РТ 

№21 от 27.11.2015г.
ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Простинского сельского поселения 
Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 
на 2016-2030 годы»

с.Прости
Содержание

31. Паспорт Программы:


5Введение


72. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Простинского сельского поселения


72.1. Краткая характеристика Простинского сельского поселения


82.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Простинского сельского поселения


82.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство


82.2.2. Водоснабжение


102.2.3. Водоотведение


102.2.4. Газоснабжение


112.2.5. Электроснабжение


2.2.6. Состояние сферы сбора твердых бытовых отходов………………………11
122.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.


133. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы


204. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


255. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей


266. Источники инвестиций и доступность программы для населения 


277. Управление программой и контроль за ходом реализации




1. Паспорт Программы:
	Наименование Программы
	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Простинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района на период 2016-2030 годы» (далее Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Устав муниципального образования Простинское сельское поселение;

- Генеральный план муниципального образования Простинское сельское поселение;

- Схема теплоснабжения муниципального образования Простинское сельское поселение;

- Схема водоснабжения и водоотведения;

- и иные.

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования Простинское сельское поселение;

	Разработчик Программы
	Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района


	Исполнитель программ
	Исполнительный комитет муниципального образования Простинское сельского поселения;

	Соисполнители программ
	ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», 
ОАО «Станция очистки воды–Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамска;

ЭПУ «Нижнекамскгаз»;

ООО «Теплосервис» г.Нижнекамск

	Цель Программы 
	Обеспечение к 2030 году собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение; 

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение; 

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение; 

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Простинское сельское поселение; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Простинское сельское поселение.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Система водоснабжения: 

- аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 

- износ системы водоснабжения не более 45%; 

- соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%. 

Система газоснабжения: 

- обеспечение потребителей услугой газоснабжения.
Система теплоснабжения: 

- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; 

- уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы с 2016 до 2030 гг. 

Этапы осуществления Программы:

I этап: 2016-2020 годы;

2 этап: 2020-2030 годы.

	Основные мероприятия Программы
	Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.
Модернизация и новое строительство коммунальных сетей. 

Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. 

	Объем и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы 2016-2030гг. составляет ___________________ руб.

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

- бюджет Республики Татарстан;

- бюджет Нижнекамского муниципального района; 

- бюджет Простинского сельского поселения;

- средства предприятий;

- прочие источники финансирования.


Введение
Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ. Она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие;

- позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2030 году собственников домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (водо-, электро- и газоснабжения) в существующих домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Простинского сельского поселения
2.1. Краткая характеристика Простинского сельского поселения

Простинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». 

В состав Простинского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Прости, который является административным центром поселения.

Простинское сельское поселение находится на северо-востоке Республики Татарстан, на севере Нижнекамского муниципального района. Поселение граничит с северной стороны с Елабужским муниципальным районом, на востоке с Тукаевским муниципальным районом. С южной стороны рассматриваемое поселение граничит с муниципальным образованием «город Нижнекамск», на юго-западе с Красноключинским сельским поселением Нижнекамского муниципального района.

Общая площадь Простинского сельского поселения составляет 7346,1 га, в т.ч. площадь с.Прости – 139,3 га (согласно картографическому материалу). Земли Простинского сельского поселения плодородны и богаты залежами нефти. Климат умеренно влажный.
В селе имеется средняя школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, свиноферма «Союз-Агро» на 700 голов, ферма крупного рогатого скота ОАО «Нефтехимагропром» на 50 голов, нефтедобывающее предприятие НГДУ «Прикамнефть ОАО «Татнефть».

Транспортная связь Простинского сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения. 

Связь Нижнекамского района и Простинского сельского поселения с районами Республики Татарстан обеспечивают автодорога регионального значения «Нижнекамск-Прости», автодорога местного значения «Бетьки-Прости». Так же по территории Простинского сельского поселения проложены подъезды к объектам промышленности.

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Нижнекамского района, так и Простинского сельского поселения. Находясь на северо-востоке Республики Татарстан и севере Нижнекамского района, поселение расположено в непосредственной близости от административного центра Нижнекамского района г.Нижнекамск, крупных экономических центров - г.Набережные Челны и г.Елабуга, от важных магистралей, аэропорта «Бегишево», и имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, водные и земельные ресурсы).

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Простинского сельского поселения
2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Простинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из отопительной котельной и тепловой сети. Индивидуальная жилая застройка и некоторые общественные потребители оборудованы автономными газовыми теплогенераторами.

Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В границах н.п.Прости централизованное теплоснабжение осуществляется от водогрейной котельной, расположенной по адресу: ул.Школьная, 8. Котельная отпускает тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления четырех социально-значимых объектов:

  Школа с. Прости;

  Детсад с. Прости;

  Простинское СП;

  Гараж.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено. 
Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, с надземной и подземной канальной прокладкой. Работают сети только в отопительный период (5232 часа). Температурный график отпуска тепловой энергии tп/tо=92/67˚С. Система теплоснабжения закрытая. Общая протяженность трассы водяных тепловых сетей составляет: 382 м. Годовые потери тепловой энергии наружных тепловых сетей через изоляцию и с утечками на базовый период составляют 14,928 Гкал.

Сведения о конструктивных особенностях теплотрасс (тип прокладки, год ввода в эксплуатацию, наружный диаметр, длина) и тепловых потерях представлены в таблицах 1-5, 1-6.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Простинского сельского поселения осуществляет ООО «Теплосервис». Согласно данным, предоставленным ООО «Теплосервис», износ тепловых сетей в н.п.Прости составляет 90% от нормативного срока эксплуатации.

2.2.2. Водоснабжение

В настоящее время в Простинском сельском поселении функционирует централизованная система водоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение в Простинском сельском поселении отсутствует.
Основными поставщиками хозяйственно–питьевой воды для Простинского сельского поселения являются ОАО «Станция очистки воды–Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». 
Станция очистки воды предназначена для глубокой очистки речной воды из реки Кама с доведением качества воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Поставщиком речной  воды для станции очистки воды является УВК и ОСВ ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Транспортировка хозяйственно – питьевой воды от СОВ до жилой зоны города Нижнекамска осуществляется по четырем магистральным водоводам ХПВ I, ХПВ II, ХПВ III, ХПВ IV различного диаметра и протяженности, а именно:

– ХПВ I – Ду700, протяженность l = 3850 м;

– ХПВ II – Ду800, протяженность l = 3050 м;

– ХПВ III – Ду900, протяженность l = 3850 м, 

– ХПВ IV – Ду900, протяженность l = 3150 м.

ОАО «ВК и ЭХ» через присоединенные сети в районе БСИ (камера №38) и Соболевская автотрасса (район поворота на ООО «Нефтехимагропром) получает питьевую воду от ОАО «СОВ-НКНХ» и через свои распределительные сети реализует ее населению. Распределение водных потоков производится от головных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (город Нижнекамск, улица Ахтубинская, 4б) транспортирует хозяйственно-питьевую воду всем группам потребителей (население, бюджетные и прочие организации), обслуживает водопроводные сети, состоящие на балансе предприятия и бесхозяйные сети, которые находятся в муниципальной собственности.

Водопроводные сети н.п. Прости в настоящее время достаточно разветвлены и охватывают все территории жилой застройки. Сети выполнены из стальных и ПВХ труб, преимущественно диаметром ∅110 мм.
Зона централизованного водоснабжения села Прости представлена на рис.1-1.
Рис.1-1

[image: image2.png]]
o-1
70w
G o-w] 75w
low 01 lo.1me
593 0w
e l0.1m J
101w 250w [150w] 60 %s=]
4 oiw U] o] | [eon
& = 678 0m]
(200w !
— ( .-
5w Hm  Jom| [Tz |
.m lo.1m [25om|
74 [336m] 01m
5 97m 708 [0.1m
; o1 o] oz oo
; 1w |[0:1w | przg
92 %2
e X o
ol 5
[z G
/ o] xfiow] 7751750 1n o
4 o-tw 01w 6a9 NPOCIM 785
SRS T00m]
Lo 0.1m [150] Ve
5 et x
B2 [0.1m p o.w| LM [185m| 0.1m
3 EMN (e o
o lo.1m [1530] 73, \
o1
o] 72 & \
S e 200w
S 5 low y:
~ 0.1 | [ 184w 8296
S 7500 1w b3
S o
B
0Aml/ s

799






Перечень водопроводных сетей Простинского сельского поселения представлен в таблице 1-2. Исходные данные о сроках эксплуатации участков водопроводов отсутствуют, в связи с чем, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям не проводились.

Таблица 1-2. 
Перечень водопроводных сетей Простинского сельского поселения

	№ п.п
	Участки водопроводной сети
	Длина, м
	Условный диаметр, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал 
	Процент износа

	1
	Подводящий магистральный водопровод
	5000
	0,15
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	2
	ул. Зеленая  
	937
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	3
	ул. Кайманова  
	1206
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	4
	ул. Подгорная  
	1117
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	5
	ул. Гагарина  
	1563
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	6
	ул. Школьная  
	1337
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	7
	ул 2-я Полевая  
	700
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	8
	улица, параллельная ул. Школьная
	1599
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	9
	ул Заречная  
	738
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	10
	ул Луговая  
	927
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	11
	ул 1-я Полевая  
	210
	0,1
	Нет данных
	Сталь, п/э
	Нет данных

	
	ИТОГО
	15334
	
	
	
	


Протяженность водопроводных сетей Простинского сельского поселения составляет 15,334 км.

Водопроводные сети источника централизованного водоснабжения смешанные – кольцевые и тупиковые. Диаметр трубопроводов водопроводной сети в н.п. Прости преимущественно 100 мм. Материал водопроводов – сталь, полиэтилен.
Сооружения, оборудование и трубопроводы системы водоснабжения находятся на балансе ОАО «ВК и ЭХ».
2.2.3. Водоотведение

Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют. Проблема утилизации сточных вод решается при помощи наемной техники (ассенизаторскими машинами) путем вывоза сточных вод на поля фильтрации или из выгребов стоки утилизируются на приусадебных участках.
Ливневая канализация на территории поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
2.2.4. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Простинского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления г.Нижнекамска до газорегуляторного пункта, расположенного в с.Прости. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.
Информация о месте расположения газораспределительной станции, количество выходов, типы газорегуляторного пункта не предоставлена ЭПУ «Нижнекамскгаз».
Таблица 2.2.4.1.

	№п/п
	Газопровод 
	Протяженность, м

	Простинское сельское поселение

	1
	Низкого давления
	13372,1

	2
	Среднего давления
	557,5

	3
	Высокого давления
	4416,5

	
	Итого:
	18346,1


Таблица 2.2.4.2.

Направление использования природного газа
	потребность
	назначение

	Население
	На приготовление пищи, отопление жилого фонда.

	Учреждения учебно-воспитательного, культурного, лечебного и общественного назначения
	Отопление.


2.2.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии от подстанций «Загородная» потребителям осуществляется по ВЛ-10 кВ, ф-20. Всего на территории Простинского сельского поселения находится 6 ТП, суммарная мощность которых составляет 1170 кВа, протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 13,708 км
Информация о типах опор, физическом состоянии опор, о существующем типе схемного решения электросетей, о видах защиты и автоматики на силовых трансформаторах не представлена филиалом ОАО «Сетевая компания» «Нижнекамские электрические сети»
2.2.6. Состояние сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Простинское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий. 
Уборка территории населенного пункта осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований. 
Одной из острейших проблем является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).
Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок на окраинах населенного пункта. 
Таблица 2.2.6.1.

Расчет образования ТБО
	Объекты образования отходов
	Количество, чел.
	Норматив, т/год
	Кол-во образующихся отходов, т/год

	с.Прости
	648
	0,3
	194,4


Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет
2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. 

Оснащенность индивидуальными приборами учета индивидуальных жилых домов, бюджетных и прочих организаций составляет по поселению 100,0%.
3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Простинского сельского поселения на начало 2015г. численность населения составила 648 человек.

Анализ динамики изменения общей численности населения Простинского сельского поселения показал, что тенденция изменения численности населения на протяжении периода с 2005 по 2015 гг. носила положительный характер, имея общий тренд к росту.

Рис.3.1.

Численность населения Простинского сельского поселения 

(на начало года) (чел.)
	750
	

	700
	

	650
	

	600
	

	550
	

	500
	

	450
	

	400
	

	300
	

	200
	

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014


Согласно проведенному анализу данных, предоставленных исполнительным комитетом Простинского сельского поселения, естественное движение населения на протяжении последних 10 лет имело отрицательные значения, т.е. смертность преобладала над рождаемостью. Однако механический прирост принимал положительные значения, что в полной мере компенсировало естественную убыль населения. Таким образом, общий прирост на протяжении 10 лет принимал положительные значения.

Демографическая структура Простинского сельского поселения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Демографическая структура Простинского сельского поселения

	Показатели
	Годы (на начало года)

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Численность постоянного населения, всего, чел.
	460
	457
	478
	500
	494
	502
	527
	544
	598
	634
	648

	Детского возраста:
	73
	79
	81
	83
	79
	87
	101
	102
	121
	127
	120

	До 1 года
	5
	1
	5
	3
	2
	9
	6
	3
	8
	3
	6

	1-6 лет
	12
	25
	23
	24
	21
	18
	29
	31
	41
	53
	52

	7-15 лет
	47
	47
	45
	49
	50
	53
	54
	50
	57
	60
	46

	16-17 лет
	9
	6
	8
	7
	6
	7
	12
	18
	15
	11
	16

	Трудоспособного возраста:
	250
	236
	254
	277
	270
	287
	293
	296
	324
	354
	353

	18-54 для женщин 
	130
	120
	126
	157
	165
	173
	115
	113
	126
	130
	135

	18-59 для мужчин
	120
	116
	128
	120
	105
	114
	178
	183
	194
	224
	218

	Нетрудоспособного возраста:
	137
	142
	143
	140
	145
	128
	133
	146
	165
	153
	153

	Старше 55 лет для женщин
	90
	98
	98
	99
	99
	87
	93
	99
	95
	97
	98

	Старше 60 лет для мужчин
	47
	44
	45
	41
	46
	41
	40
	47
	53
	56
	55

	Естественный 
	

	Родилось
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	6
	1
	2
	2
	2

	Умерло
	8
	10
	13
	9
	5
	5
	10
	9
	9
	6
	12

	Механический 
	

	Прибыло
	38
	24
	40
	50
	28
	46
	65
	80
	71
	62
	56

	Выбыло
	24
	17
	13
	21
	19
	19
	19
	36
	37
	34
	46


Таблица 3.3.

Перспективные прогнозы численности населения Простинского сельского поселения

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год (2015г.)
	Первая очередь (2016-2020гг.)
	Расчетный срок (2021-2030гг.)

	Численность населения, всего с.Прости
	чел.
	666
	766
	866


Жилищный фонд 

В настоящее время жилой фонд Простинского сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками. Многоквартирное строительство в с.Прости не ведется. Характеристика существующей жилищной застройки Простинского сельского поселения представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4. 
Характеристика существующей жилой застройки (на 01.01.2015)
	
	Единица измерения
	Показатели

	Территория с. Прости
	га
	139,3

	Общая площадь жилого фонда 
	тыс.кв.м
	19,2

	Плотность застройки 
	кв.м/га
	138

	Население 
	человек
	648

	Плотность населения 
	человек/га
	4,6


В настоящее время жилой фонд Простинского сельского поселения представлен главным образом усадебной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). 
Таблица 3.5. 
Динамика жилищного фонда и жилищной обеспеченности населения

	Годы
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Общая площадь жилого фонда Простинского сельского поселения (тыс.кв.м)
	15,5
	16,4
	17,2
	17,8
	18,7
	19,2

	Жилищная обеспеченность Простинского сельского поселения (кв.м/чел.)
	30,9
	31,1
	31,7
	29,8
	29,5
	29,6


Зачастую, во многих населенных пунктах Республики Татарстан увеличение жилищной обеспеченности является следствием сокращения численности населения. Рост обеспеченности жильем населения в большей степени зависит от ежегодного нового строительства жилья. 

Таблица 3.6.

Движение жилищного фонда за год (кв. м общей площади)

	Годы
	Наличие площади 
на начало года
	Прибыло за год
	Выбыло за год

	2011
	15540
	860,0
	-

	2012
	16400
	859,3
	-

	2013
	17259,3
	572,1
	-

	2014
	17831,4
	914,7
	-

	2015
	18746,1
	477,7
	-


Далее в таблице 3.7. приведены сравнительные данные по оборудованию жилого фонда на начало 2015 года.

Таблице 3.7.

Оборудование жилого фонда Простинского сельского поселения

	Поселения
	Удельный вес площади, оборудованной, %

	
	электричеством
	газом
	водопроводом
	отоплением
	водоотведением

	с.Прости
	100
	95
	98
	1
	1


Низкое значение уровня обеспеченности отоплением и водоотведением обуславливается большой долей индивидуального жилья усадебного типа (около 99%), для которого характерны традиционно низкие показатели уровня обеспеченности данными видами услуг, как по Республике Татарстан, так и в целом по России. 
Таблица 3.8.

Показатели жилищного фонда по Простинскому сельскому поселению.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год (2015г.)
	Первая очередь 
(2016-2020гг.)
	Расчетный срок 
(2021-2030гг.)

	1
	Жилищный фонд – всего
	тыс.кв.м
	19,2
	21,4
	25,5

	2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	кв.м./чел.
	29,6
	29,9
	30,1


Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений. 

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения Простинского сельского поселения рассчитан в соответствии с исходными данными и представлен в таблице 3.9.

Для населения расчетный расход воды рассчитан по нормам водопотребления (согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут).

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Согласно табл.12 ВНТП 2-96 для свиноводческих предприятий норма потребности в воде на одну голову составляет 16-60 л/сут.

Согласно табл.13 НТП 1-99 для предприятий крупного рогатого скота норма потребности в воде на одну голову составляет 70-116 л/сут.

Таблица 3.9

Баланс водоснабжения Простинского сельского поселения
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2015г. (расч.)
	2016г. (расч.)
	2017г. (расч.)
	2018г. (расч.)

	1.
	Расчетный расход воды, тыс.м3:
	51,96
	53,07
	52,93
	55,35

	1.1.
	население
	41,38
	44,14
	44,01
	44,43

	1.2.
	свиноферма
	6,39
	6,39
	6,39
	6,39

	1.3.
	ферма КРС
	1,19
	1,19
	1,19
	2,85

	1.4.
	прочие потребители
	-
	-
	-
	-

	2.
	Потери воды, тыс.м3
	5,19
	5,31
	5,29
	5,34



Сведения о фактическом удельном водопотреблении по Простинскому сельскому поселению отсутствуют. 

Сведений о фактических потерях воды при её транспортировке по системам водоснабжения Простинского сельского поселения не имеется. 


Оснащенность индивидуальными приборами учета индивидуальных домов и организаций по поселению составляет 100%.
Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение населенного пункта централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома:
- прокладка водопровода по улице Заречной от дома №49 к вновь образованным земельным участкам для многодетных семей;
- прокладка водопровода от колодца дома №1 по улице 2-я Дачная к домам №1а и 2;

- прокладка водопровода по улице Луговая к домам 7а-7г, 27а-б, 29, 31. 
2. Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий. 

3. Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.
Газоснабжение

Потребность газа на коммунально-бытовые нужды населения и организаций в 2015 году составила 0,681 млн.м3, т.е.:

- для населения – 0,581 млн.м3
- для организаций – 0,1 млн.м3
Динамика потребления природного газа за последние 5 лет, расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды населения и на нужды промышленных предприятий, а также потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок не представлены ЭПУ «Нижнекамскгаз». 
Новое строительство по газоснабжению – строительство (прокладка) газопроводов

В связи с застройкой новых территории в н.п. Прости требуется строительство газопроводов низкого давления от проектируемых газорегуляторных пунктов. Протяженность нового газопровода определится на стадии проектирования. 
Для обеспечения населенного пункта системой газоснабжения в полном объеме планируется проведение газопровода:
- по улице Лесная, 
- по улице Заречная от дома 49 к вновь образованным земельным участкам для многодетных семей;
- по улице Школьная к домам №15а – 17б, №16 – 24;
- по улице Заречная к домам №27 – 29в;
- по улице Гагарина к домам №6 – 2;
- по улице 1-я Дачная к дому №7;
- по улице 2-я Дачная до дома №1а – 2;
- по улице Луговая к домам 23 – 33, 45 – 49.
Электричество
Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Простинского сельского поселения определены в два срока:

первая очередь – 2020 г.;

расчетный срок – 2030 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.3.18. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел. 

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 

Проектное решение

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения района. 
Для обеспечения населенного пункта электроснабжением в полном объеме планируется проведение линии электроснабжения:

- по улице Лесная к вновь образованным земельным участкам, 

- по улице Заречная от дома 49 к вновь образованным земельным участкам для многодетных семей;
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов организовать в отчетном году лицензированной организацией и поведерным способом. 

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (М.: Стройиздат, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89*:

твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.10
Таблица 3.10
	Наименование
	Объем твердых бытовых отходов, м3

	
	Существующее положение 2015г.
	Первая очередь с 2016 по 2020гг
	Расчетный срок с 2021 по 2030гг

	Простинское СП 
	1998,5
	2298,5
	2598,5

	с. Прости
	1998,5
	2298,5
	2598,5


Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

· планово-регулярная санитарная очистка территории; 

· организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

· организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

· удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: 

· критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

· величины новых нагрузок; 

· показатели качества поставляемого ресурса; 

· показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

· показатели надежности поставки ресурсов; 

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

· показатели воздействия на окружающую среду. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение энергосбережения; 

· снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г. 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся: 
4.1. Теплоснабжение: 

· Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км. 

· Уровень потерь: 2016 г. – 10%; 2030 г. – 3%. 

· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2016 г. – 70%; 2030 г. – 15%. 

Оптимизация технической структуры 
· Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства; 

· Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения; 

· Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения; 

· Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам. 

Параметры надежности 
· Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.: 

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год; 

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год; 

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю; 

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95; 

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99; 

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99. 

Параметры энергетической эффективности 
· Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%; 

· Снизить потери в магистральных, распределительных тепловых сетях до 8%; 

· Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования; 

Параметры качества обслуживания 
· Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей; 

· Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги; 

Параметры экономической эффективности 
· Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; 

· Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач; 

· Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 99%; 

· Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта; 

· Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности. 

4.2. Водоснабжение: 

· Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0,9 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км; 

· Износ системы водоснабжения: 2016 г. – 20%; 2030 г. – 5%. 

· Уровень потерь воды: 2016 г. – 20%; 2030 г. – 8%. 

· Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 100%; 2030 г. – 100%. 

Оптимизация технической структуры 
· Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг; 

· Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности; 

· Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета. 

Параметры ресурсоэффективности 
· Обеспечить снижение потерь воды; 

· Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания; 

· Организовать установку водосберегающей арматуры; 

· Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%. 

Параметры надежности и качества обслуживания 
· Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения; 

· Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза; 

· Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель; 

· Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций; 

· Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

· Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды; 

· Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. 

· Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга. 

Параметры экономической эффективности 
· Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач; 

· Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности; 

· Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%. 

4.3. Электроснабжение: 

Оптимизация технической структуры 
· Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками; 

· Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности; 

· Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения; 

Параметры энергетической эффективности 
· Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-13%; 

· Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь; 

· Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий. 

Параметры надежности и качества обслуживания 
· Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния; 

· Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией; 

· Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков; 

· Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов; 

· Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок; 

· Сократить сроки подключения новых застройщиков до 3 месяцев. 

Параметры экономической эффективности 
· Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза; 

· Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач; 

· Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности; 

· Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%. 

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельское поселение
	№

п.п
	Наименование мероприятий
	Сроки реализации (год (ы))
	Сумма, тыс. руб., за весь период

	1
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	ВОДООТВЕДЕНИЕ 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3 
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4 
	СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО
	


6. Источники инвестиций и доступность программы для населения 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Простинское сельское поселение, бюджета муниципального образования Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, тарифы их техприсоединения, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией муниципального образования Простинское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Простинское сельское поселение. 

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Простинское сельского поселения. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава муниципального образования Простинское сельское поселение. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Простинское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Простинское сельское поселение.
Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Простинское сельское поселение».






















PAGE  
3

