\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**И.о. руководителя, заместителю руководителя**

**Исполнительного комитета**

**города Нижнекамска**

**Гарифуллину А.Р.**

Замечания по проекту актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год

**Уважаемый Альберт Равилевич!**

В ответ на письмо от 06.05.2021 № 3221/ИсхОрг, рассмотрев проект «Актуализация схемы теплоснабжения города Нижнекамска на 2018 – 2033 годы на 2022 год», сообщаем следующее: объем полезного отпуска тепловой энергии от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2022 год увеличен до 4 224,81 тыс. Гкал. Причиной является увеличение потребления пара АО «ТАНЕКО» - 2642,82 тыс. Гкал, ПАО «НКНХ» - 665,7 тыс. Гкал. Заявленное потребление АО «ТАНЕКО» составляет 2 558,97 тыс. Гкал, ПАО «НКНХ» - 554 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии горячей воды АО «Татэнерго» от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» остается на уровне объемов, указанных в действующей Схеме теплоснабжения г. Нижнекамск. В результате, объем отпуска тепловой энергии на сторону от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» составит 4 029,24 тыс. Гкал.

Дополнительно сообщаем о необходимости изменения информации по таблице №1.32 «Прогнозный отпуск тепловой и электрической энергии по источнику теплоснабжения ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2021-2034 гг.». В соответствии с принятой концепцией при заполнении форм и шаблонов для рассмотрения тарифов на отпускаемую продукцию:

* объем выработки равен отпуску тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ 4 031,31 тыс. Гкал;
* объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ равен сумме отпуска тепловой энергии на сторону 4029,24 тыс. Гкал (или полезный отпуск теплоэнергии) и отпуска тепловой энергии на хозяйственные нужды (в таблице 1.32 показатель - расход тепловой на собственные нужды 2,070 тыс. Гкал).

Информация с изменениями направлена на электронный адрес: [gkh-nk@mail.ru](mailto:gkh-nk@mail.ru).

На основании вышеизложенного, просим Вас скорректировать проект и учесть указанные замечания при актуализации схемы теплоснабжения г. Нижнекамска.

**С уважением**

**директор А.Р. Юмангулов**

Пименов Дмитрий Владимирович, начальник ПТО, 8(8555) 32-16-65