Замечания к проекту схемы теплоснабжения.

1.Глава 15 лист 7 табл.2.1, лист 18 табл.3.3, лист 20 пункт 4, лист 20 табл.5.1 зона действия ЕТО в строке 4 поправить на "Зона действия тепловых сетей АО "Танеко" - территория АО "Танеко".
2.В утверждаемой части лист 41 табл.1.20 дублируется 2020 год.
3.В утверждаемой части лист 178 табл.10.1, 10.2, лист 188 табл.10.4 поправить на "Зона действия тепловых сетей АО "Танеко" - территория АО "Танеко".