Уважаемые участники публичных слушаний!

Вашему вниманию предоставляется проект схемы теплоснабжения города Нижнекамска до 2040 года.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения учитывались требования, установленные

- Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с актуальными изменениями;

- Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основным документом определяющий разработку схемы теплоснабжения является Генеральный план, который был утвержден в 2022 году.

Генеральным планом города до 2040 года предусмотрен значительный объем перспективной застройки, что требует развитие системы теплоснабжения города.

При этом наблюдается значительное отставание фактического ввода от запланированного ранее. На слайдах 2-3 приведено сравнение перспективных приростов нового строительства и приростов тепловых нагрузок в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и актуализированной, с учётом Генеральным планом.

Прирост площадей жилой и общественно-деловой застройки по:

- утвержденной схеме на 2025 год (план) – 1,76 тыс. м2;

- актуализированной схеме на 2026 год (факт) – 123,48 тыс.м2.

Прирост тепловой нагрузки по:

- утвержденной схеме на 2025 год (план) – 1,46 Гкал/ч;

- актуализированной схеме на 2026 год (факт) – 2,84 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии по:

- утвержденной схеме на 2025 год(план) – 0,06 тыс. Гкал/год;

- актуализированной схеме на 2024 год (факт) – 1,13 тыс. Гкал/год.

На 2024 и последующие годы рекомендовано распределение нагрузок в пропорции 50/50 - слайд 4.

С учетом запланированного значительного роста перспективы строительства сохранение данного решения в полном объеме не представляется возможным. При этом к распределению тепловых нагрузок между источниками необходимо будет вернуться при следующих актуализациях схемы теплоснабжения, с учетом анализа фактического исполнения решений Генерального плана города.

На слайде 5 приведены балансы тепловой мощности станций, показывающие отсутствие дефицита.

На слайде 6 приведена принципиальная схема теплоснабжения города с перспективными площадками в соответствии с Генеральным планом.

Как видно из слайда ТЭЦ находятся на удаление от города. Исторически так сложилось, что ТЭЦ строилось для якорных потребителей.

Удалённость источников от потребителей влечёт снижение надёжности тепловых сетей. Вероятность безотказной работы тепловых сетей, согласно приложению П18.2 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» зависит в том числе от срока службы тепловых сетей, их протяжённости, возможности альтернативного пути (закольцованости) отпуска тепла, загруженности и технического состояния.

На слайде 7 представлены основные положения мастер плана.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год был выбран вариант, который предусматривал перекладку тепловых сетей для обеспечения надежности с привлечением дополнительных инвестиций за счет перехода в «Ценовые зоны» и государственной бюджетной поддержки.

Однако в виду отсутствия решения по переходу в ценовую зону, при актуализации схемы актуальным вариантом развития схемы теплоснабжения становится вариант с перекладкой тепловых сетей для обеспечения надежности при индексации тарифа, а также с дополнительным привлечением средств Республиканских программ.

На основании вышеизложенного при разработке мастер-плана рассмотрены следующие мероприятия:

- строительство новых котельных в целях замещения изношенных магистральных сетей Город-1 и 2, М-3 и БСИ в различной конфигурации;

- строительство перемычки на тепловых сетях, при котором создается возможность перераспределения тепловой энергии в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения и оптимизации загрузки источников;

- оптимизация количества и длин магистральных тепловодов путем строительства нового тепловода диаметром 1020 мм. взамен тепловодов Город-1 и БСИ;

- установка АИТП в разрезе планов по ремонту (реконструкции) центральных тепловых пунктов;

- строительство отдельно стоящих котельных в н.п. Большое Афанасово, Строителей и Красный Ключ.

На слайде 8 представлено технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения города Нижнекамск из которой видно, что мероприятия по сценарию 2 со строительством отдельно стоящих котельных в н.п. Большое Афанасово, Строителей и Красный Ключ экономически целесообразнее по сравнению с реконструкцией магистральных тепловодов и строительство перемычки магистральных тепловых сетей тепловода №1 позволит перераспределить потоки теплоносителя по трубопроводам, чтобы избежать останова системы теплоснабжения в случае аварии какой-либо части тепловой сети.

Подробное обоснование по каждому мероприятию представлено в Главе 5 обосновывающих материалов.

На слайде 9 приведен прогноз роста тарифа на тепловую энергию для потребителей в сравнении с тарифом при применении индексов МЭР.

Спасибо за внимание!!!