## табл.5.1 и 6.1
Табл. 5.1. Утверждаемой части, Табл. 6.1. Главы 7
№п/п | Наименование мероприятия (объем работ) | Всего 2025-2031 гг.: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | Котлоагрегат ТГМ-84Б ст.№8 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла и кабельных систем | 97325.5 | 2025: 2761.9; 2027: 94563.6
2 | Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение кровли главного корпуса (3, 4 этапы) | 124789.6 | 2025: 47395.3; 2026: 77394.3
3 | Паровая турбина Р-70/100-130/15 с генератором №6. Техническое перевооружение АСКВД и кабельных систем | 1043.1 | 2025: 1043.1
4 | Установка нейтрализации сбросных вод. Техническое перевооружение бакового хозяйства | 268097.1 | 2025: 9595.4; 2026: 131167; 2027: 127334.7
5 | Мазутонасосная. Техническое перевооружение Мазутонасосной | 488.6 | 2025: 488.6
6 | Котлоагрегат №1 ТГМ-84А в к-те. Техническое перевооружение ШПП | 235535.4 | 2025: 235535.4
7 | Котлоагрегат №15 ТГМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение ШПП и НППП | 319182.4 | 2025: 319182.4
8 | Котел ПТВМ-100 №2. Техническое перевооружение элементов поверхностей нагрева котла (змеевиков конвективного пучка, экранов и коллекторов) | 126954.5 | 2025: 126954.5
9 | Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение ЗиС главного корпуса с заменой стеновых панелей облегченной конструкции | 964200.6 | 3161.6 | 365754.8 | 197647.4 | 115984.2 | 51217.5 | 148884.9 | 81550.2
10 | Насос питательный ПЭ-580 СТ №15. Техническое перевооружение с заменой насоса | 24678.5 | 2025: 24678.5
11 | Дымовая труба №3 с газоходами. Техническое перевооружение газоходов котлов ст.№№12-16 к дымовой трубе №3 | 118248.9 | 2026: 1026.5; 2027: 57462; 2028: 59760.4
12 | Котлоагрегат №4 ТГМ-84А в к-те. Техническое перевооружение ШПП, экранов | 494201.4 | 2026: 494201.4
13 | Частотный регулируемый привод на механизмы собственных нужд БУ ТГ-7. Техническое перевооружение ЧРП СН-13 | 25424.3 | 2026: 25424.3
14 | Котел ПТВМ-180 №3. Техническое перевооружение КПП (в комплекте с коллекторами) и коллекторов экранов | 132398.5 | 2026: 132398.5
15 | Котлоагрегат №13 ТГМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение КПП | 278497.9 | 2026: 278497.9
16 | Котлоагрегат №2 ТГМ-84А в к-те. Техническое перевооружение ШПП (1-2 этап) | 227928.5 | 2026: 227928.5
17 | Котлоагрегат №16 ТГМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение НВЭК | 48564.1 | 2027: 48564.1
18 | Котлоагрегат №11 ТГМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение ВЭК | 365949.7 | 2026: 2403.4; 2027: 363546.3
19 | Котлоагрегат №10 ТГМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение ШПП | 211894.3 | 2026: 4130.7; 2027: 207763.6
20 | Котлоагрегат №14 ТГМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение КПП | 294331.3 | 2026: 4693.5; 2027: 289637.8
21 | Деаэраторная установка ДПТС-2. Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети | 99286 | 2026: 3203.9; 2027: 96082.1
22 | Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение кровли I, II очередь КТЦ-1 | 94873.7 | 2026: 3841.4; 2027: 91032.3
23 | Здание водогрейных котлов. Техническое перевооружение системы пожаротушения ПВК-2 | 13760 | 2026: 3894.8; 2027: 9865.2
24 | Котлоагрегат ТГМ-96Б ст.№16 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла и кабельных систем | 121522.7 | 2026: 4603.2; 2027: 116919.5
25 | Паровая турбина Т-100/120-130/2 с генератором №7. Техническое перевооружение турбины с заменой ПСГ-1 | 297518.7 | 2026: 2428.4; 2027: 295090.3
26 | Котлоагрегат №5 ТГМ-84А в к-те. Техническое перевооружение экранов и ШПП | 538658.9 | 2026: 4130.7; 2028: 534528.2
27 | Котлоагрегат №9 ТГМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение ВЭК | 363384.7 | 2027: 363384.7
28 | Здание Главного корпуса. Техническое перевооружение растворного узла | 12125.6 | 2027: 12125.6
29 | Котлоагрегат ТГМ-84А ст.№2 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла и кабельных систем | 179637.2 | 2027: 5800.6; 2028: 173836.6
30 | Котлоагрегат №12 ТГМ-96Б в к-те. Замена системы автоматического регулирования, технологических защит, кабельной продукции | 32279.9 | 2027: 2259.6; 2028: 30020.3
31 | Система непрерывного контроля загазованности воздуха в КТЦ-1. Техническое перевооружение системы контроля загазованности воздуха (1,2 этапы) | 353656.2 | 2028: 311275.9; 2029: 42380.3
32 | Система видеонаблюдения главного корпуса. Техническое перевооружение системы технологического видеонаблюдения главного корпуса | 20828.4 | 2028: 20828.4
33 | Котлоагрегат №1 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение экранов | 383487.8 | 2028: 2341.5; 2029: 381146.3
34 | Котлоагрегат №12 ТГМ-96Б в к-те. Техническое перевооружение ШПП, экранов, ВЭК | 1049033.9 | 2028: 2893.6; 2029: 1046140.3
35 | Котлоагрегат №9 ТГМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение ШПП, экраны | 431016.4 | 2028: 4467.8; 2029: 426548.6
36 | Дымовая труба №2 с газоходами. Техническое перевооружение газоходов котлов ст.№№6-11 к дымовой трубе №2 | 127898.1 | 2028: 1110.2; 2029: 126787.9
37 | Котлоагрегат ТГМ-84А ст.№5 КТЦ-1. Техническое перевооружение газопроводов котла и кабельных систем | 132907.1 | 2028: 6960.7; 2029: 125946.4
38 | Здание главного корпуса. Техническое певооружение крановых путей здание главного корпуса КТЦ-2 | 84399.7 | 2028: 2195.5; 2029: 82204.2
39 | Котлоагрегат №9 ТГМ-84Б в к-те. Замена системы автоматического регулирования, технологических защит, кабельной продукции | 33700.9 | 2028: 2542; 2029: 31158.9
40 | Котлоагрегат №7 ТГМ-84Б в к-те. Техническое перевооружение ВЭК | 360235.3 | 2025: 360235.3
41 | Паровая турбина ПТ-60-130/13 с генератором №2. Техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД и регенеративных подогревателей (НкТЭЦ (ПТК-1)) | 1258972.3 | 2025: 130305.8; 2026: 805370.2; 2028: 323296.3
42 | Паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №3. Комплексная замена паровой турбины (НкТЭЦ (ПТК-1)) | 788626 | 2025: 56972; 2026: 731654
43 | Паровая турбина Т-100/120-130-2 с генератором №5. Техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД (НкТЭЦ (ПТК-1)) | 1547302.1 | 2025: 624970.1; 2026: 922332
44 | Паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №8. Комплексная замена паровой турбины (НкТЭЦ (ПТК-1)) | 695064.6 | 2026: 535953.8; 2027: 159110.8
45 | Паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №11. Комплексная замена паровой турбины (НкТЭЦ (ПТК-1)) | 830021.1 | 2026: 14961.1; 2027: 625717.8; 2028: 189342.2
46 | Насос ПЭН ст. №9. Техническое перевооружение с заменой питательного насоса и электродвигателя | 68629.3 | 2026: 1832.2; 2027: 56913.6; 2028: 9883.5
47 | Насос ПЭН ст. №2. Техническое перевооружение с заменой питательного насоса и электродвигателя | 67051.5 | 2026: 1832.2; 2027: 65219.3
48 | Градирня №1. Техническое перевооружение водораспределительной системы и вытяжной башни градирни | 106370.2 | 2027: 882.8; 2028: 105487.4
49 | Очистные сооружения. Техническое перевооружение установки замазученных сточных вод | 12061.3 | 2027: 1264.3; 2028: 10797
ИТОГО: |  | 14464043.8 | 1943279.9 | 4781058.7 | 3288188 | 1907551.7 | 2313530.4 | 148884.9 | 81550.2

## табл.5.2,18.1 и 4.1.1
Табл. 5.2. Утверждаемой части, Табл. 18.1. Главы 7, Табл. 4.1.1. Главы 12
Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040-2053
Проекты филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"
Всего стоимость проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838
Группа проектов "Источники теплоснабжения"
Всего стоимость проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838
Подгруппа проектов "Строительство новых источников теплоснабжения"
Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подгруппа проектов "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения"
Всего стоимость проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838

## табл.9.1 и 2.1
Табл. 9.1. Утверждаемой части, Табл. 2.1. Главы 16
Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Проекты филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"
Всего стоимость группы проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838
Источники инвестиций, в том числе: | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные средства, в том числе: | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 380095.08 | 391281.45 | 303178.052 | 278085.336 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства из прибыли | 1147027.92 | 1067913.824 | 1552933.73 | 663961.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие собственные средства | 804812.88 | 4373696.34 | 2155477.578 | 1385165.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства на МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Источник финансирования не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838
Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов проектов | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2331935.88 | 8164827.494 | 12176416.854 | 14503629.928 | 17326137.016 | 17507776.594 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838 | 17607267.838

## табл.6.2
Табл. 6.2. Главы 7
Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040-2053
ПИР и ПСД | bar: 2025 to 2040-2053
Оборудование | bar: 2025 to 2040-2053
Строительно--монтажные и пускр-наладочные работы | bar: 2025 to 2040-2053
Прочие затраты | bar: 2025 to 2040-2053
Всего капитальные затраты без НДС | 1943279.9 | 4781058.7 | 3288188 | 1907551.7 | 2313530.4 | 148884.9 | 81550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 388655.98 | 1051832.914 | 723401.36 | 419661.374 | 508976.688 | 32754.678 | 17941.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость проекта с НДС | 2331935.88 | 5832891.614 | 4011589.36 | 2327213.074 | 2822507.088 | 181639.578 | 99491.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14.1 (hidden)
Таблица 14.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Показатель | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 900.48 | 936.5 | 973.96 | 1012.92 | 1053.44 | 1095.57 | 1139.4 | 1184.97 | 1232.37 | 1281.67 | 1332.93 | 1386.25 | 1441.7 | 1499.37 | 1559.34 | 1621.72
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 510.95 | 531.39 | 552.65 | 574.75 | 597.74 | 621.65 | 646.52 | 672.38 | 699.28 | 727.25 | 756.34 | 786.59 | 818.05 | 850.78 | 884.81 | 920.2
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 1411.43 | 1467.89 | 1526.61 | 1587.67 | 1651.18 | 1717.23 | 1785.92 | 1857.35 | 1931.65 | 2008.91 | 2089.27 | 2172.84 | 2259.75 | 2350.14 | 2444.15 | 2541.91
НВВ на проиводство и поставку тепловой энергии потребителям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НВВ на проиводство и поставку тепловой энергии потребителям | тыс. руб. | 4801816.98 | 5036834.52 | 5282970.56 | 5540738.54 | 5810675.21 | 6093341.63 | 6389324.28 | 6699236.2 | 7023718.16 | 7363439.89 | 7719101.41 | 8091434.35 | 8481203.37 | 8889207.61 | 9316282.26 | 9763300.15
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 73.8091 | 99.0438 | 142.4765 | 180.7406 | 225.4301 | 257.2436 | 286.719 | 316.633 | 353.0994 | 391.3109 | 412.661 | 432.6197 | 453.5388 | 474.6762 | 496.0319 | 517.6059 | 539.4527 | 558.0306 | 576.6086 | 576.6086 |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3402.08 | 3431.34 | 3460.59 | 3489.85 | 3519.11 | 3548.36 | 3577.62 | 3606.88 | 3636.13 | 3665.39 | 3694.64 | 3723.9 | 3753.16 | 3782.41 | 3811.67 | 3840.92
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | руб/Гкал | 1411.43 | 1463.36 | 1521.94 | 1582.85 | 1646.21 | 1712.1 | 1780.62 | 1851.89 | 1926.01 | 2003.1 | 2083.27 | 2166.65 | 2253.36 | 2343.55 | 2437.34 | 2534.89
Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя | тыс. руб. | 88363.84 | 75988.64 | 79028.18 | 82189.31 | 85476.88 | 88895.96 | 92451.8 | 96149.87 | 99995.86 | 103995.7 | 108155.53 | 112481.75 | 116981.02 | 121660.26 | 126526.67 | 131587.74
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8135 | 29.4754 | 29.914 | 36.4664 | 38.2114 | 21.3502 | 19.9587 | 20.9191 | 21.1374 | 21.3557 | 21.574 | 21.8468 | 18.5779 | 18.5779 | 0 |  |  |  | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55
Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 26450.64 | 27508.66 | 28609.01 | 29753.37 | 30943.5 | 32181.24 | 33468.49 | 34807.23 | 36199.52 | 37647.5 | 39153.4 | 40719.54 | 42348.32 | 44042.25 | 45803.94 | 47636.1
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35
Капитальные затраты в строительство тепловой сети, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Капитальные затраты в строительство тепловой сети, в том числе: | тыс. руб. | 127697.886
за счет сосбственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | за счет сосбственных средств | тыс. руб. | 15297.84
за счет платы за подключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | за счет платы за подключение | тыс. руб. | 112400.05
Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения | тыс. руб. | 15297.84 | 15909.75 | 16546.14 | 17207.99 | 17896.31 | 18612.16 | 19356.64 | 20130.91 | 20936.15 | 21773.59 | 22644.54 | 23550.32 | 24492.33 | 25472.02 | 26490.9 | 27550.54
Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя | тыс. руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя | тыс. руб./год | 114814.4733 | 119407.0523 | 124183.3344 | 129150.6677 | 134316.6945 | 139689.3622 | 145276.9367 | 151088.0142 | 157131.5348 | 163416.7962 | 169953.468 | 176751.6067 | 183821.671 | 191174.5378 | 198821.5193 | 206774.3801
Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./год | 99516.64 | 103497.3 | 107637.19 | 111942.68 | 116420.39 | 121077.2 | 125920.29 | 130957.1 | 136195.39 | 141643.2 | 147308.93 | 153201.29 | 159329.34 | 165702.51 | 172330.61 | 179223.84
Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя | тыс. руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя | тыс. руб./год | 73066 | 75988.64 | 79028.18 | 82189.31 | 85476.88 | 88895.96 | 92451.8 | 96149.87 | 99995.86 | 103995.7 | 108155.53 | 112481.75 | 116981.02 | 121660.26 | 126526.67 | 131587.74
Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям | тыс. руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям | тыс. руб./год | 26450.64 | 27508.66 | 28609.01 | 29753.37 | 30943.5 | 32181.24 | 33468.49 | 34807.23 | 36199.52 | 37647.5 | 39153.4 | 40719.54 | 42348.32 | 44042.25 | 45803.94 | 47636.1
- заполняется вручную
- расчетная формула