Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2026г.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
	Дата
	Точка отбора
	Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели

	Количество 
проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели
	Примечание

	
	
	всего
	неуд
	уд.вес
	всего
	неуд
	уд.вес

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 27
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 62
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,5,10,12,17,19,24, 26,31
	ЦТП 25
	9/92
	0
	0
	
	
	
	

	3,5,10,12,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28, 31
	ЦТП 40
	20/200
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26,
27,31
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 65
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31
	ЦТП 54
	20/200
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26,
27,31
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31
	ЦТП 72
	20/200
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26,
27,31
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 84
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 69
	9/90
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 42
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 12
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31
	ЦТП 31
	20/200
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26,
27,31
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	3,4,510,11,17,19, 24,26,31
	ЦТП 38
	10/123
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,11,17,19,
24,26,31
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31
	ЦТП 64
	20/180
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26,
27,31
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28
	ЦТП 39
	11/102
	0
	0
	
	
	
	

	6,12,13,18,20,25,27
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	11
	ЦТП 26
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	11
	ЦТП 30
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	11
	ЦТП 52
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	11
	ЦТП 86
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28
	ЦТП 90
	11/99
	0
	0
	
	
	
	

	6,12,13,18,20,25,27
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	11,12
	ЦТП 91
	2/45
	0
	0
	
	
	
	

	11,12
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	3,4,5,10,17,19,24, 26,31
	ЦТП 87
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,10,17,19,24,
26,31
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	6,13,20,27
	ЦТП 58
	4/36
	0
	0
	
	
	
	

	6,13,20,27
	
	
	
	
	4/24
	0
	0
	

	6,13,20,27
	ЦТП 20
	4/36
	0
	0
	
	
	
	

	6,13,20,27
	
	
	
	
	4/24
	0
	0
	

	6,13,20,27
	ЦТП 74
	4/36
	0
	0
	
	
	
	

	6,13,20,27
	
	
	
	
	4/24
	0
	0
	

	6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28
	ЦТП 92
	11/102
	0
	0
	
	
	
	

	6,12,13,18,20,25,27
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	12,18
	п. Афа-насово
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	12,18
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	4,18
	п.Строи-телей
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	4,18
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	4,18
	д.Ахтуба
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	4,18
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	12,18
	п.Крас-ный Ключ
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	12,18
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	11
	Сююм-бике 13а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	11
	Гайнул-лина 8а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная

	1/10
	0
	0
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]12
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-1, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-3, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК 
и ЭХ» (вдоль автодороги
БСИ)


	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-2, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-ково)

	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-4, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принадлеж-ности и
эксплуа-тациой ответ-ственностии
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-
ково)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,17,18,19,20, 21,24,25,26,27,28,
31
	ВК и ЭХ
	21/233
	0
	0
	
	
	
	

	3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,
26,27,31
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	Всего за месяц
	
	274/2779
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	238/1428
	0
	0
	



Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.




Начальник химико-бактериологической
лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова                                                          
